Załącznik nr 2

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY nr 2/2019

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej         (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę              i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.),

- § 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.                       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294,     z późn. zm.),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań                         z badań próbek wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d – w miejscowości Katarzynów, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Oznakowanie próbki | Nr sprawozdania z badań wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01.2018 r. | Hydrofornia Katarzynów | 6/CH/Z/18; 5/B/Z/18 | 5/Z/Z/18 z dnia 11.01.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 17.04.2018 r. | Wola Solecka Pierwsza 173 | 14/HKN/MK/LIP/2018 | 422 z dnia 24.04.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 15.05.2018 r. | Hydrofornia Katarzynów | 58/CH/Z/18 | 76/Z/Z/18 z dnia 18.05.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 21.05.2018 r. | Hydrofornia Katarzynów | 74/B/Z/18 | 81/Z/Z/18 z dnia 25.05.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 03.07.2018 r. | Białobrzegi 1 | 29/HKN/MK/LIP/2018 | 657 z dnia 13.07.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 07.08.2018 r. | Hydrofornia Katarzynów | 109/CH/Z/18; 123/B/Z/18 | 129/Z/Z/18 z dnia 10.08.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 25.09.2018 r. | Wola Solecka Pierwsza 173 | 45/HKN/MK/LIP/2018 | 961 z dnia 02.10.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 14.11.2018 r. | Hydrofornia Katarzynów | 149/CH/Z/18; 169/B/Z/18 | 172/Z/Z/18 z dnia 19.11.2018 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 04.12.2018 r. | Hydrofornia Katarzynów | 57/HKN/MK/LIP/2018 | 1224 z dnia 12.12.2018 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w roku 2018

z wyłączeniem okresu:

od 01.03.2018r. do 05.03.2018r.

w czasie którym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

stwierdził

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w miejscowości Katarzynów

administrowanego przez

Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych

ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach nadzoru bieżącego i kontroli wewnętrznej, administratora urządzenia wodociągowego                                     w Katarzynowie,

- sprawozdań z badań próbek wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia                            z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.                   z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lipsku

Jolanta Rękas-Szylar